УТВЕРЖДАЮ
Директор

МОУ Тихменевская СОШ

__________ С.А. Смирнов

26 апреля 2018 года.

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ

1. Общие требования

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации  (утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 года)  с учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства РФ от 20 сентября  2016 г.,  № 947,  и является обязательным документом  для организации работы в оздоровительном лагере с дневным пребыванием.

1.2. Ответственный за пожарную безопасность должен пройти курс обучения в объеме знаний по пожарно-техническому минимуму, требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности, а также приемов и действий при возникновении пожара. Все работники оздоровительного лагеря с дневным пребыванием допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

1.3. Каждый работник оздоровительного лагеря обязан знать и строго выполнять правила пожарной безопасности. Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Содержание территорий, зданий и помещений

2.1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов следует собирать на специально выделенной площадке в контейнер или ящик, а затем вывозить. Опавшие листья и сухую траву регулярно убирать и вывозить с территории.

2.2. Подъезд к зданию школы должен быть свободным. Стоянка автотранспорта разрешается на расстоянии не менее 15 м от стен здания. Дороги, проезды и подъезды к пожарным гидрантам, а также к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой – быть очищенными от снега и льда.

2.3.Территория  школы должна иметь наружное освещение.

2.4. Во всех помещениях на видных местах должны быть размещены таблички с телефоном пожарного вызова (01,112), также таблички с фамилиями ответственных за противопожарное состояние помещения.

2.5.На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации при пожаре. На плане эвакуации должны быть обозначены места расположения первичных средств огнетушения.

2.6.Помещения здания должны содержаться в чистоте. Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается. Эвакуационные выходы допускается запирать только изнутри на легко открывающиеся запоры, задвижки.

2.7. В помещениях школы запрещается:

- устанавливать на путях эвакуации оборудование, мебель и т.п.;

- производить уборку с применением ЛВЖ и ГЖ.

2.8. Запасные выходы должны быть оборудованы световым указателем (светящиеся буквы, надписи на зеленом фоне). На стенах коридоров должны быть указатели расположения запасных выходов.

2.9. В помещениях должны иметься средства первичного тушения огня (огнетушители). В коридорах длиной 20 м и более, необходимо иметь два огнетушителя (по концам коридора). При загорании электропроводки до ее обесточивания применять только углекислотные или порошковые огнетушители.

2.10. Все электроустановки должны быть защищены аппаратами защиты от токов короткого замыкания и других ненормальных режимов, которые могут привести к пожарам и замыканиям. Плавкие вставки предохранителей должны быть промышленного изготовления, калиброваны с указанием номинального тока вставки.

2.11. Устройство и эксплуатация временных электросетей, не допускается. Электропроводки, питающие осветительные приборы в местах временных ремонтно-монтажных работ, должны выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и сетками. Для этих светильников и другой переносной электроаппаратуры надлежит применять гибкие кабели и провода с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключать переносные светильники следует через штепсельные розетки.

2.12. К электрощитам и отключающим устройствам должен быть обеспечен свободный  доступ. Все электрощиты и отключающие устройства должны быть промаркированы с указанием величины напряжения и отключаемого помещения, устройства.

2.13.При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару;

- эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы, светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.;

- пользоваться электроплитками, электрочайниками, электроутюгами и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

- оставлять неизолированные концы электропроводов и кабелей;

- завязывать и скручивать электропровода, подвешивать светильники и т.п. на электрических проводах;

- использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов, а так же заклеивать участки электропроводов бумагой;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания.

2.14.Электросветильники должны быть закрыты колпаками.

2.15.Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить до приведения их в пожаробезопасное состояние.

3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ.

3.1. К пожароопасным работам относятся:

- огневые работы (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом)

- окрасочные работы;

- работы с применением клеев, мастик, битумов, полимерных и различных горючих материалов.

3.2.При проведении огневых работ на временных местах лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ установленной формы.

3.3. При выполнении огневых работ ответственными, а также исполнителями в полной мере обеспечиваются организационные и технические меры, направленные на соблюдение требований пожарной безопасности, данные меры указываются в наряде-допуске.

3.4. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие

вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

3.5. При проведении окрасочных работ необходимо производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные материалы в кладовой в количестве, не превышающем  необходимой потребности, плотно закрывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных площадках.

3.6. Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах – после завершения работ в помещениях.

3.7. Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные материалы на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы следует после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед окончательной окраской помещений.

3.8. При проведении огневых работ необходимо:

- перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;

- обеспечить место проведения огневых работ огнетушителем или другими первичными средствами пожаротушения;

- плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых проводятся огневые работы, с другими помещениями, открыть окна;

- осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом оборудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне;

- прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ в опасной зоне до значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов).

3.9. При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;

- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- допускать к самостоятельной работе работников, не имеющих квалификационного удостоверения;

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

- проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов;

- проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

3.10. При проведении электросварочных работ:

-запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели;

- следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к электродержателю, свариваемому изделию и   сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами с шайбами;

- следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ;

- в пожаровзрывоопасных и пожароопасных  помещениях и сооружениях обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю;

- конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. Рукоятка электрододержателя делается из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала;

- следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки0 следует помещать в специальный  металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ.

3.11. При огневых работах, связанных с резкой металла:

- необходимо принимать меры по предотвращению разлива легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

-допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и керосинорезательных работ в количестве не более сменной потребности. Горючее следует хранить в исправной небьющейся плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 метров от места производства огневых работ;

-необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры бензо- и керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и головках;

-применять горючее для бензо- и керосинорезательных работ в соответствии с имеющейся инструкцией;

-запрещается разогревать испаритель резака посредством зажигания налитой на рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости.

3.12. Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и осуществлять проверки их параметров в соответствии с технической документацией не реже 1 раза в месяц.

3.13. Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее не должно содержать посторонних примесей и воды.

3.14. Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается:

-применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смеси бензина с керосином;

- повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления, указанного в паспорте;

- заполнять лампу горючим более чем на три четвертых объема её резервуара;

- отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла;

- ремонтировать лампу, а также выливать из неё горючее или заправлять её горючим вблизи открытого огня.

4. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов.

4.1. Запрещается хранение, применение и складирование в подвале легковоспламеняющихся горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и т.д.

4.2. Использованные промасленные обтирочные материалы складывать в специальные металлические закрывающиеся ящики.

4.3. Баллоны с горючими газами, емкости (бутыли, бутылки и другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

4.4. Баллоны с газами должны храниться в пристройках и шкафах, выполненных из негорючих материалов.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ.»

4.5. Хранение и транспортировка баллонов с газами осуществляется только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками, в специальных тележках, носилках, санках, при этом не допускается ударять и толкать баллоны с газами.

4.6. Запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров.

4.7. При обращении с порожними баллонами из – под кислорода или горючих газов необходимо соблюдать аналогичные меры безопасности. Что и с наполненными баллонами.

5. Порядок осмотра и закрытия помещения по окончании работы.

5.1. В помещениях школы, где размещается оздоровительный лагерь, необходимо соблюдать установленный порядок осмотра и закрытия помещений.

5.2. Работник, ответственный за противопожарную безопасность помещения, после окончания рабочего дня обязан:

- осмотреть помещение и убедиться в отсутствии возможных причин возникновения пожара;

- обеспечить отключение и обесточивание всех электроприборов, за исключением работающих круглосуточно и дежурного освещения;

- проверить закрытие окон и форточек;

- закрыть помещение, ключи  сдать на вахту, расписаться в журнале учета выдачи и возврата ключей;

5.3. О неисправностях и недочетах, которые не могут быть устранены ответственным работником, последний  обязан немедленно сообщить непосредственному руководителю для принятия соответствующих мер.

6. Расположение мест для курения, применение открытого огня, проезда транспорта и проведение огневых и пожароопасных работ.

6.1.На территории, в здании и помещениях школы,   согласно статьи  12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,  курение запрещено.

6.2. Не допускается сжигания  отходов  и тары в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от здания.

6.3. Максимальная скорость движения транспортных средств на территории школы    не должна превышать 20 км/час.

6.4. Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

6.5. Для исключения попадания раскаленных частиц металла при проведении огневых работ в смежные помещения, соседние этажи и другие помещения,  все смотровые, технологические и другие люки, вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами.

6.6. Строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, покрывалами для изоляции очага возгорания или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

6.7. Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом – не более 5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1х1 миллиметр.

7. Порядок, периодичность сбора, хранение и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения специальной одежды.

7.1. Использованные обтирочные материалы (ветошь) должны складироваться в контейнера из негорючих материалов с закрывающейся крышкой и удаляться по окончании рабочей смены из указанных контейнеров.

7.2. Промасленная  специальная одежда должна храниться отдельно лот повседневной одежды в шкафу (гардеробах), вовремя сдаваться в стирку или химчистку.

7.3. Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе очистки территории от горючих материалов в соответствии с нижеуказанной таблицей:

| Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территорией, метров | Минимальный радиус зоны очистки территории от горючих материалов, метров |
| --- | --- |
| 0 | 5 |
| 2 | 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 10 |
| 6 | 11 |
| 8 | 12 |
| 10 | 13 |
| Свыше 10 | 14 |

8. Допустимое количество единовременно находящихся в помещении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

8.1. Хранить в помещениях вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.

9. Обязанности лиц ответственных за пожарную безопасность в организации, обязанности работников

9.1. Начальник лагеря обязан:

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной безопасности;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

- проводить противопожарную пропаганду;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая  первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении  причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновения пожаров;

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территории расположения лагеря  необходимые силы и средства, а также продукты питания и места отдыха для личного состава пожарной охраны, участвующего в выполнении боевых действий по тушению пожаров и привлеченных к тушению сил;

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории лагеря;

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на территории лагеря, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах;

9.2. Ответственный за пожарную безопасность в лагере:

- обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в административных, складских и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов;

- не реже, чем 1 раз в полугодие проводит практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность в лагере;

- обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами5, 7, 8 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше здания в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с  составлением соответствующего акта испытаний;

- обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;

- в случаях отключении участков водопроводной сети, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны;

- обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты, организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты с оформлением соответствующего акта проверки;

- обеспечивает здания и помещения  лагеря огнетушителями по нормам согласно требованиям пожарной безопасности, предусмотренными Правилами противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 года.

9.3 Работники оздоровительного лагеря обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в учреждении;

- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему рабочему месту;

- при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом своего непосредственного руководителя;

- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе оказания первой помощи пострадавшим;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по пожарно-техническому минимуму;

- выполнять предписания, постановления и иные  законные требования руководителя школы.

10. Обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключения вентиляции и электрооборудования.

10.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запах гари, повышении температуры и т.п.) должен:

- немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону 01 -для сотового оператора МТС, Мегафон– 010, Билайн – 001, сообщив при этом адрес, наименование, место возникновения, фамилию, имя, отчество, телефон;

- принять по возможности меры по эвакуации людей и  материальных ценностей;

- отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудование;

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- сообщить непосредственному руководителю и оповестить окружающих сотрудников;

- при общем сигнале опасности покинуть здание.

10.2. Воспитатели оздоровительного лагеря, работающие с детьми,  должны открыть все эвакуационные выходы и,  сохраняя спокойствие, без паники эвакуировать воспитанников согласно плану эвакуации на безопасное расстояние от очага возгорания.

10.3. Произвести  перекличку детей по спискам и отчитаться ответственному по эвакуации.

10.4. Руководитель, специалист, которому стало известно о пожаре  обязан:

- вызвать по телефону пожарную охрану;

- немедленно оповестить своих подчиненных и прочих работников;

- сообщить о пожаре лицу, ответственному за пожарную безопасность в лагере;

- принять меры по  оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации людей и материальных ценностей.

10.5. Лицо, ответственное за пожарную безопасность в лагере, прибывшее к месту пожара, обязано:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность директора школы;

- в случае угрозы  жизни людей принимать посильные меры по спасению людей, с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе оказания первой помощи пострадавшим;

- при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в зданиях и помещениях лагеря, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех посторонних работников и воспитанников, не участвующих в локализации пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

10.6. При прибытии пожарных подразделений лицо, ответственное за пожарную безопасность в лагере, обязано проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара. Он обязан также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

11. Порядок использования первичных средств пожаротушения

11.1.	Первичные средства пожаротушения, используемые на объекте, должны быть исправны, обеспечено их достаточное количество.

11.2.	Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

11.3. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальных красок, лаков и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных материалов – должны немедленно устраняться.

11.4.	Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ и газов применяются – водные, воздушно-пенные и порошковые огнетушители.

11.5.	Для тушения электрооборудования под напряжением до 1000 В используют – порошковые и углекислотные огнетушители.

11.6.	Правила применения первичных средств пожаротушения:

- поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 м;

- сорвать пломбу;

- выдернуть чеку за кольцо;

- нажать  рычаг на корпусе;

- путем нажатия рычага полностью освободить огнетушитель.

12. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте

| № п/п | Наименование объекта | Допустимое (предельное) количество людей (чел.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал | 40 чел |
| 2 | Обеденный зал | 40 чел |
| 3 | Кабинет № 1 | 20 чел |
| 4 | Кабинет № 2 | 20 чел |
| 5 | Библиотека | 10 чел. |

13. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности

В целях усиления пожарной безопасности и устранения причин и условий возникновения пожара созданы боевые пожарные расчеты из числа работников оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в и закреплены за ними следующие обязанности:

| Ответственный за пожарную безопасность в школе зав. хозяйством Утина Л.С.. | Организует привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. Руководит действиями расчета, организует эвакуацию людей |
| --- | --- |
| Сторож-вахтер (по графику работы) Мастаков В.В. Медведкова М.И. Пугачев В.М. Утин В.В. | Вызывает пожарную охрану по тел. 01, (экстренный вызов 112). Проверяет двери запасных выходов. Проверяет включение автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре). Производит отключение электрической системы на электрощите ввод Встречает подразделения пожарной охраны и оказывает помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара |
| Воспитатели (по графику работы) | Организуют и проводятэвакуация детей |
| Начальник лагеря Комиссарова И.Л.. | Контролирует вызов пожарной охраны. Организует эвакуацию людей, материальных ценностей. Сообщает подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществ. |
| Заместитель директора по безопасности Савинкин В.Н., учитель ОБЖ Мокрякова С.А. | Организуют спасение людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, а также оказывают первую помощь пострадавшим. По возможности производят тушение пожара первичными средствами пожаротушения. |

Инструкцию разработал: Смирнов С.А.

МОУ Тихменевская СОШ

Лист ознакомления

с ИНСТРУКЦИЕЙ

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ

| № | ФИО работника | Должность | Дата | Роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- |